## Как читать каталог запчастей
КАК ЧИТАТЬ КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
В каталоге запасных частей, после рисунков, находятся списки деталей котлов. Вот, что означают различные колонки:
Поз. (Позиция) | Идентификационный номер детали, который используется на рисунке котла
Наименование (Описание) | Краткое описание детали
Код | Код детали, применяемый на Baxi SpA
Slim XX | ХХ является номером рисунка соответствующего котла
От серийного номера | Дата (год и неделя) идентифицирующая начало производства детали (взята из серийного номера котла)
например, В005: год 2000 (В определяет декаду 2000-2009; 0 определяет год) – 5-ая неделя.
если клеточка пустая, деталь находится в использовании с начала производства котла
До серийного номера | Дата (год и неделя) идентифицирующая конец производства детали (взята из серийного номера котла)
например, В012: год 2000 (В определяет декаду 2000-2009; 0 определяет год) – 12-ая неделя.
если клеточка пустая, деталь все еще находится в использовании.
Синим курсивом | выделяется устаревшая деталь, которая уже не устанавливается (либо пока ещё устанавливается) на котлы и
. | заменена более новой. В скобках указан код новой детали. При заказе следует указывать код новой детали.
Взаимозаменяемость | Определяет взаимозамеяемость между новой деталью и старой.
YES (ДА) – детали взаимозаменямы
NO (НЕТ) – детали НЕ взаимозаменяемы

## ECOFOUR
№ Pos. | Descrizione | Описание | Description | Коды/ Code | ECOFOUR 1.14 коды CSE461143540 | ECOFOUR 1.24 коды: CSE461243540 | ECOFOUR 24 коды: CSE462243540 | ECOFOUR 1.14 F коды: CSE465143540 | ECOFOUR 1.24 F коды: CSE465243540 | ECOFOUR 24 F, коды CSE466243540 | From serial number/ начиная с серийного номера | To serial number/ до серийного номера | Inter- changeable/ взаимоза- меняемость | Code of new component/ Код новой детали
2 | ASS.FIANCO SX ECO4 ATM | левая панель в сборе | LEFT PANEL ASSEMBLY ECO4 ATM. | 5698660 | X | X | X
2 | ASS.FIANCO SX ECO4 FF | левая панель в сборе | LEFT PANEL ASSEMBLY ECO4 FF | 5698680 |  |  |  | X | X | X
3 | ASS.FIANCO DX ECO4 ATM | правая панель в сборе | RIGHT PANEL ASSEMBLY ECO4 ATM. | 5698650 | X | X | X
3 | ASS.FIANCO DX ECO4 FF | правая панель в сборе | RIGHT PANEL ASSEMBLY ECO4 FF | 5698670 |  |  |  | X | X | X
4 | AS.PAN.FRONT.ECO4 ATM+ISOL.S/M | передняя панель в сборе | FRONTAL PANEL ASS. ECO4 ATM | 628820 | X | X | X | X | X | X
5 |  | верхняя крепежная рейка | TRAVERSE SIDES CONNECTION FF | 5117420 |  |  |  | X | X | X
5 |  | верхняя крепежная рейка | TRAVERSE SIDES CONNECTION-ATM- | 5117460 | X | X | X
8 | TUBO PRESSOSTATO 4,5 X 8 L=270 | трубка пневмореле | AIR PRESSURE SWITCH PIPE L=270 | 5408080 |  |  |  | X | X | X
9 | RIDUZIONE ASPIRAZ.d.78mm | ограничитель забора воздуха | FLUE REDUCTION d.78mm | 5117740 |  |  |  | X | X | X
12 | TAPPO ASPIRAZIONE | заглушка отверстия всасывания воздуха | PLATE BLANKING | 5108690 |  |  |  | X | X | X
13 | GUARNIZIONE TAPPO ASPIRAZIONE | кольцевая прокладка | SUCTION CAP GASKET | 5407400 |  |  |  | X | X | X
17 |  | устройство вытяжки | BEND FLUE EMISSIONS ECO4 | 5214290 |  |  |  | X | X | X
18 | VENTURI INCLINATO | устройство Вентури | FLUE PLASTIC VENTURI | 5409580 |  |  |  | X
18 | VENTURI D15 SINGOLA PRESA | устройство Вентури | PRESS.SENS.VENTURI SINGLE TAP | 5413850 |  |  |  |  | X | X
21 | GUARNIZIONE 6,1X11,5X1,5 WRC | прокладка | WASHER-SEALING | 5402050 | X | X | X | X | X | X
22 | VENTILATORE 1 VELOCITÀ MVL 31 W | вентилятор | FAN 1 SPEED 31 W | 5678500 |  |  |  | X
22 | VENTILATORE 1 VELOCITÀ | вентилятор | FAN 1 SPEED | 5682150 |  |  |  |  | X | X
23 | ASS.PRESS.C/VITE 70-60Pa | пневмореле | FLUE PRESS.SWITCH 70-60Pa HUBA | 628770 |  |  |  |  | X | X
23 | ASS.PRESS.C/VITE 50-39Pa | пневмореле | FLUE PRESS.SWITCH 50-39Pa HUBA | 628800 |  |  |  | X
23 | PRES.FUMI-C6065A1135:2-0,4mbar | пневмореле | FAN PRESSURE SWITCH | 5640000 |  |  |  | X
23 | PRESSOSTATO FUMI | пневмореле | FAN PRESSURE SWITCH | 5663820 |  |  |  |  | X | X
24 | TUBO PRESA COMPENSAZ. L-130 | трубка компенсации | COMPENSATION PIPE L=130 | 5407930 |  |  |  | X | X | X | B923 |  | YES | 5407930
24 |  | трубка компенсации | PIPE-VALVE COMPENS.4,5x8 L=170 | 5414320 |  |  |  | X | X | X |  | B924 | YES
25 | CONVOGLIATORE FUMI | вытяжной колпак в сборе | CONVEYOR | 5113800 |  |  |  | X | X | X
25 | CONVOGLIATORE FUMI | коллектор в сборке | CONVEYOR ASSEMBLY | 5113810 |  |  |  | X | X | X
27 | ASS.SCHIEN/C.C.-ECO4 ATM- | крышка термоизоляционнной панели | COMB.CHAMBER ASS.ECO4 ATM | 5693830 |  |  | X
27 | ASS.C.S./C.C.-ECO4 FF- | крышка термоизоляционнной панели | COMB.CHAMBER ASS.ECO4 FF | 5693910 |  |  |  | X
27 | ASS.CAM.STAG/C.C.ECO4 FF | крышка термоизоляционнной панели | COMB.CHAMBER ASS.ECO4 FF | 5700020 |  |  |  |  | X | X
27 | ASS.CAM.STAGNA ECO3 ATM | элемент камеры сгорания | COMBUSTION CHAMBER ASSEMBLY | 5677210 |  | X
27 | ASSIEME SCHIENALE/CC 14 Kw | элемент камеры сгорания | COMBUSTION CHAMBER ASSEMBLY | 5677940 | X
28 |  | боковая термоизоляционная панель | LATERAL INSULATING PANEL | 5213210 |  |  |  | X | X | X
28 | PANNELLO ISOLANTE LATERALE | боковая термоизоляционная панель | LATERAL INSULATING PANEL | 5213220 | X | X | X
29 |  | задняя термоизоляционная панель | REAR INSULATING PANEL | 5213280 | X | X | X | X | X | X
30 |  | передняя термоизоляционная панель | FRONTAL INSULATING PANEL (FF) | 5213370 |  |  |  | X | X | X
30 | PANNELLO ISOL.FRONTALE | передняя термоизоляционная панель | FRONTAL INSULATING PANEL (FF) | 5213380 | X | X | X
31 | ASS.FRONTALE CAM.COMBUST. | передняя крышка термоизоляционной панели | COMB. CHAMBER FRONTAL PANEL | 612970 |  |  |  | X | X | X
31 | ASS.FRONTALE CAM.COMBUST. | передняя крышка термоизоляционной панели | COMBUST.CHAMBER FRONTAL PANEL | 615370 | X | X | X
32 | SCAMB.H2O/GAS C/CLIP VALMEX | основной теплообменник Eco-3 Compact, ECOFOUR Valmex | PRIMARY EXCHANGER WITH CLIPS | 5677660 | X | X | X | X | X | X
33 | ANELLO OR 22X3 EPDM | тороидальная прокладка | O-RING 22X3 EPDM | 5403130 | X | X | X | X | X | X
34 | CLIP SCAMBIATORE GIANNONI | крепежные клипсы теплообменника | PRIMARY EXCHANGER CLIPS | 5113650 | X | X | X | X | X | X
35 | VASO ESP.RETTANG.6L-CIMM- | расширительный бак | RECT.EXPANSION VESSEL 6l-CIMM- | 5693900 | X | X | X
35 | VASO ESPAN.CIRC.6l ZILMET | расширительный бак | CIRC.EXPANS.VESSEL 6l ZILMET | 5695230 |  |  |  | X | X | X
37 | ASS.FRONTALE C.S. | изоляционная панель | SEALED CHAMBER FRONT PANEL | 5663830 |  |  |  | X | X | X
38 | GUARNIZIONE PER VETRINO | прокладка глазка контроля пламени | VIEWING WINDOW GASKET | 5401610 |  |  |  | X | X | X
39 | VETRINO ISPEZIONE FIAMMA | стекло глазка контроля пламени | VIEWING WINDOW | 5203930 |  |  |  | X | X | X
40 | CORNICE PER VETRINO CS | рамка глазка контроля пламени | SURROUND - VIEWING WINDOW | 5103360 |  |  |  | X | X | X
41 | ASS.BRUCIATORE 13 ELEM. | горелка в сборе | BURNER ASSEMBLY (13 ELEMENTS) | 5663710 |  | X | X |  | X | X
41 | ASS.BRUCIATORE 10 ELEM. | горелка в сборе | BURNER ASSEMBLY (10 ELEMENTS) | 5665980 | X |  |  | X
43 | ASSIEME RAMPA 10 FORI 1,18 | рампа подачи газа с инжекторами | GAS RAMP 10 HOLES d.1,18 | 5665960 | X |  |  | X
43 | ASS.RAMPA 13F.C/UG.d.1,18 | рампа подачи газа с инжекторами | GAS RAMP 13HOLES/INJECT. d1,18 | 5698690 |  | X | X
43 | ASS.RAMPA 13F.C/UG.d.1,28 | рампа подачи газа с инжекторами | GAS RAMP 13HOLES/INJECT. d1,28 | 5698700 |  |  |  |  | X | X
44 | TRASFORMAZIONE GPL-MET | комплект инжекторов для природного газа | NATURAL GAS INJECTORS KIT | 5666400 |  |  |  | X | X | X
44 | TRASFORMAZIONE GPL-MET | комплект инжекторов для природного газа | NATURAL GAS INJECTORS KIT | 5669460 | X | X | X
44 | BUSTA TRASFORMAZ.G31 | комплект инжекторов для сжиженного газа | LPG INJECTORS KIT | 5680020 | X | X | X | X | X | X
45 | GUARNIZIONE RAMPA | прокладка рампы подачи газа | GAS RAMP GASKET | 5407940 | X | X | X | X | X | X
46 | ASS. RACCORDO FLANGIATO PIANO | фланец с прокладкой рампы подачи газа в сборе | GAS RAMP CONNECTING FLANGE ASSEMBLY | 5657180 | X | X | X | X | X | X
47 | GUARNIZIONE RACCORDO RAMPA | прокладка рампы подачи газа | GASKET (GAS RAMP/SEALED CHAMBER) | 5407810 |  |  |  | X | X | X
49 | TAPPO PER PRESA DI PRESSIONE | колпачок фланца дымохода | HOSE ADAPTER CAP | 5409520 |  |  |  | X | X | X
59 |  | кабель электрода зажигания | IGNITION CABLE L=250 ECO4 | 8612400 | X | X | X | X | X | X
61 | CUFFIA PER CANDELA | изоляционный колпачок электрода | ELECTRODE PROTECTION CAP | 5407830 | X | X | X | X | X | X
62 | PRESA DI PRESSIONE | штуцер компенсационной трубки | SEALED CHAMBER HOSE ADAPTER | 5409570 |  |  |  | X | X | X
63 | CANDELA ACCENSIONE DX | электрод зажигания (или контроля пламени) | IGNITION ELECTRODE | 8422570 | X | X | X | X | X | X
70 | ASS.TUBO POMPA/SC.ECO CUBE | трубка соединительная в сборе | PIPE ASSEMBLY (PUMP/EXCHANGER) | 5676860 |  |  |  | X | X | X
70 | TUBO POMPA/SCAMBIATORE | трубка соединительная в сборе | PIPE ASSEMBLY (PUMP/EXCHANGER) | 5677270 | X | X | X
72 | POMPA UP 15-50 AO-C/CONNETTORE | циркуляционный насос | PUMP UP 15-50 AO (GRUNDFOS) | 5661200 | X | X | X | X | X | X
73 | VALVOLA SFOGO AR.CALEFFI | автоматический воздухоотводчик | AIR VENT VALVE WITH O-RING (CALEFFI) | 607290 | X | X | X | X | X | X
74 | ANELLO OR 14X1,78 EP | тороидальная прокладка | OR 14X1,78 EP | 5406360 | X | X | X | X | X | X
75 | GUARNIZIONE TUBI ACQUA C.S. | прокладка | GASKET (WATER PIPE/SEALED CHAMBER) | 5404670 |  |  |  | X | X | X
76 | SC.CB16 10PIAS.ALFA LAVAL | Теплообменник ГВС на 10 пластин | DHW PLATE EXCHANGER 10 PLATES | 5686660 |  |  | X |  |  | X
77 | GUARNIZIONE SCAMB. A PIASTRE | прокладка вторичного теплообменника | DHW EXCHANGER GASKET | 5404520 |  |  | X |  |  | X
80 | GR. RIEMPIMENTO-R.R. | гидравлический узел подачи | HYDRAULIC INLET GROUP | 5655650 | X | X |  | X | X
80 |  | гидравлический узел подачи | HYDR.INLET GR.WITH OUT BYPASS | 5693860 |  |  | X |  |  | X
81 | GR.FILTRO TRASDUT.-100078- | датчик протока ГВС в сборе | FILTER VENTURI AND PADDLE ASSEMBLY | 620340 |  |  | X |  |  | X
87 | RACCORDO POMPA | трубка возврата из системы отопления | PUMP CONNECTING ELEMENT | 5210710 | X | X | X | X | X | X
90 |  | кран наполнения системы в сборе | FILLING GR.WITH TURBINE 120074 | 620890 |  |  | X |  |  | X
91 | RUBIN.OT. SCAR.CALD. | кран слива | DRAINING TAP | 5652030 | X | X | X | X | X | X
92 | VALV.SICUREZZA 3 BAR | гидравлический предохранительный клапан 3 бар | SAFETY VALVE 3 BAR | 9951170 | X | X | X | X | X | X
98 | ASS.TUBO BY-PASS MON.BASIC | трубка бай-пасса в сборе | BY-PASS PIPE ASSEMBLY | 5672770 | X | X |  | X | X
99 | CLIP TUBO BY-PASS | крепежные клипсы трубки бай-пасса | CLIP - FIXING - BYPASS | 8380850 | X | X |  | X | X
102 |  | 3-ходовой клапан в сборе | 3 WAY VALVE ASS.W.OUT BY-PASS | 5693870 |  |  | X |  |  | X
102 | GR.M.R./BY PASS-SYSTEM-15.0479 | бай-пасс/гидравлический переключатель | HEATING/BY PASS ASS. 15.0479 | 5677030 | X | X |  | X | X
113 | GR.BY-PASS(100099+100150) | бай-пасс в сборе | HYDRAULIC OUTLET / BY-PASS ASSEMBLY | 617100 | X | X |  | X | X
120 |  | заглушка гидравлической системы | DHW PADDLE GROUP -10.0355- | 626710 |  |  | X |  |  | X
131 | SONDA NTC MOD. S011021 SMD | датчик температуры (NTC) (погружной) | NTC SENSOR | 8435400 |  |  | X |  |  | X
132 | GUARNIZ.SONDA 9,7X15X2 CENTEL. | прокладка датчика температуры (NTC) | NTC SENSOR GASKET | 5402830 |  |  | X |  |  | X
135 | TH.LIM.105°C/FAST.PIEGATI | предельный термостат 105 С | LIMIT THERMOSTAT 105°C | 9951610 | X | X | X | X | X | X
136 | ASS.TUBO SCAMBIATORE V3V | трубка теплообменник/трехходовой клапан | PIPE ASSEMBLY (3 WAY VALVE/EXCHANGER) | 5676870 |  |  |  | X | X | X
136 | TUBO SCAMBIATORE/V3V | трубка теплообменник/трехходовой клапан | PIPE ASSEMBLY (3 WAY VALVE/EXCHANGER) | 5677260 | X | X | X
137 | RACC.USCITA VG A GOMITO-ATM- | газовая трубка | GAS V. ELBOW OUTLET OPEN FLUE | 5214270 | X | X | X
137 | RACC.USCITA VG A GOMITO-FF- | газовая трубка | GAS VALVE ELBOW OUTLET FF | 5214280 |  |  |  | X | X | X
138 | ANELLO OR 22,22X2,62 | тороидальная прокладка 22,22х2,62 | O RING 22.22x2.62 | 5402010 | X | X | X | X | X | X
139 | RACCORDO ENTR.GAS-V.G.TANDEM | патрубок на входе газового клапана | CONNECTOR-GAS VALVE INLET | 5206620 | X | X | X | X | X | X
140 | V.GAS HON.VK4105M 5033 C/CAPP. | газовый клапан (HONEYWELL VK4105M 5033) | GAS VALVE (HONEYWELL VK4105M 5033) | 5665220 | X | X | X | X | X | X
140 | VALVOLA GAS SIT-845 SIGMA- | газовый клапан (SIT 845 SIGMA) | GAS VALVE - SIGMA 845048 | 5653610 | X | X | X | X | X | X
147 | TRAVERSA PORTARAC.VERNIC-ECO4- | соединительная панель | CONNECTION TRAVERSE ECO4 | 5693850 | X | X | X | X | X | X
151 | COPERCHIO COMANDI-ECO4- | кожух электрической коробки | CONTROL PANEL COVER ECO4 | 5413650 | X | X | X | X | X | X
152 | ASS.CRUS.NEUTRO ECO4 BAXI | панель управления | CONTROL PANEL ECO4 BAXI | 5698880 | X | X | X | X | X | X
154 | GRUPPO SCHEDA B&P HDIMS02 | электронная плата | PCB GROUP BERT&PART HDIMS 02 | 5702450 | X | X | X | X | X | X
162 | MASCHERINA SERIGR.ECOFOUR | крышка панели управления | PANEL PLATE ECOFOUR BAXI | 5702560 | X | X | X | X | X | X
166 |  | блок клеммной коробки | TERM.BOARD/DOUBLE FUSE HOLDER | 5688430 | X | X | X | X | X | X
169 | MANOMETRO d.40 S/SUPPORTO | манометр | MANOMETER D.40 -T&G | 9951650 | X | X | X | X | X | X
174 |  | клавиши | KEYBOARD ECO4 BAXI | 5414010 | X | X | X | X | X | X
192 | GUARNIZIONE G3/4-17X24X2- | прокладка G. 3/4 17x24x2 | SEALING WASHER G 3/4 | 5404650 | X | X | X | X | X | X
231 | PRESA FUMI | штуцер для анализа продуктов сгорания | FLUE INTAKE | 5409480 |  |  |  | X | X | X
241 | ASSIEME CAMERA FUMI | вытяжной колпак в сборе | DRAUGHT DIVERTER ASSEMBLY | 5668420 |  | X | X
241 | ASSIEME CAMERA FUMI | вытяжной колпак в сборе | DRAUGHT DIVERTER ASSEMBLY | 5678060 | X
242 | TH FUMI 60°-FAST.PIEG-COL. | предохр. термостат отходящих газов 60 С (датчик тяги) | FLUE SAFETY THERMOSTAT 60°C | 606930 | X
242 | TH FUMI 70°-FAST.PIEG-COL. | предохр. термостат отходящих газов 70 С (датчик тяги) | FLUE SAFETY THERMOSTAT 70°C | 616160 |  | X | X
259 | MARCHIO BAXI | марка BAXI | BRAND BAXI | 5681120 | X | X | X | X | X | X
336 | MOLLA FIX MOTORE V3V | фиксирующая пружина | MOTOR FIXING SPRING | 8380680 |  |  | X |  |  | X
337 |  | мотор трехходового клапана | 3 WAY VALVE MOTOR | 5694580 |  |  | X |  |  | X
340 | PRESSOSTATO RISCALDAMENTO | предохранительный прессостат системы отопления | PRESSURE SWITCH | 9951690 | X | X | X | X | X | X
421 | ANELLO OR 11,91 X 2,62 NBR | кольцевая прокладка 11,91 X 2,62 NBR | O-RING 11,91X2,62 NBR | 5408270 | X | X |  | X | X
425 | GUAR.VENT.SILICONE HT NERO | прокладка вентилятора | GASKET FAN HT | 5412270 |  |  |  | X | X | X
496 | O-RING 2062 | кольцевая прокладка 2062 | O-RING | 400020 | X | X |  | X | X
511 | ANELLO OR 17,86X2,62 EP | кольцевая прокладка 17,86х2,62 | O-RING 17,86X2,62 | 5404600 | X | X | X | X | X | X
528 | SONDA CONT.R.D18-ITS2410201/0- | датчик температуры (NTC) (накладной) | NTC SENSOR D18-ITS2410201/0- | 8435500 | X | X | X | X | X | X
624 | RILEVATORE TURBINA FUGAS | датчик холла | HALL EFFECT SENSOR | 8435380 |  |  | X |  |  | X
692 | CLIP SCAMBIATORE ATMOSF. | клипсы теплообменника | PRIMARY EXCHANGER CLIPS | 5114360 | X | X | X | X | X | X
693 | PROTEZIONE CRUSCOTTO | защитная накладка панели управления | PRINTED CNTR. PANEL PROTECTION | 5117440 | X | X | X | X | X | X
999 | CAVO MASSE - HON | кабель заземления | EARTH WIRING (HONEYWELL) | 8419040 | X | X | X | X | X | X
999 | CABLAGGIO B.T.ECO4 | низковольтная проводка | LOW VOLTAGE WIRING ECO4 | 8513640 |  |  | X |  |  | X
999 | CABL.BT ECO4-ATM- | низковольтная проводка | LOW VOLTAGE WIRING ECO4 ATM | 8513650 | X | X | X
999 | CABL.BT ECO4-FF- | низковольтная проводка | LOW VOLTAGE WIRING ECO4 FF | 8513670 |  |  |  | X | X | X
999 | CABL.BT ECO4 BITRON MONOTER. | низковольтная проводка | LOW VOLT.WIRING ECO4 MONOTHER. | 8513950 | X | X |  | X | X
999 | PONTICELLO TA | перемычка комнатного термостата | CABLE ROOM TH | 8414540 | X | X | X | X | X | X
999 | CABL.VENTILATORE ECO4 | проводка вентилятора | FAN WIRING ECO4 | 8513660 |  |  |  | X | X | X
999 | CABLAGGIO RETE ECO4 -SIT- | проводка электропитания | HIGH VOLTAGE WIRING ECO4 SIT | 8513630 |  |  | X |  |  | X
999 | CABL.RETE ECO4 SIT MONOTER. | проводка электропитания | HIGH VOLT.WIRING ECO4 SIT MON. | 8513930 | X | X |  | X | X
999 | CABL.RETE ECO4 HON.BITRON | проводка электропитания | HIGH VOLT.WIRING ECO4 HON. | 8513940 | X | X |  | X | X
999 | CABLAGGIO RETE ECO4 HON. | проводка электропитания | HIGH VOLTAGE WIRING ECO4 HON. | 8612480 |  |  | X |  |  | X
999 | CAVO ALIMENTAZIONE | проводка: кабель питания | POWER SUPPLY CABLE | 8414620 | X | X | X | X | X | X