## Как читать каталог запчастей
КАК ЧИТАТЬ КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
В каталоге запасных частей, после рисунков, находятся списки деталей котлов. Вот, что означают различные колонки:
Поз. (Позиция) | Идентификационный номер детали, который используется на рисунке котла
Наименование (Описание) | Краткое описание детали
Код | Код детали, применяемый на Baxi SpA
Slim XX | ХХ является номером рисунка соответствующего котла
От серийного номера | Дата (год и неделя) идентифицирующая начало производства детали (взята из серийного номера котла)
например, В005: год 2000 (В определяет декаду 2000-2009; 0 определяет год) – 5-ая неделя.
если клеточка пустая, деталь находится в использовании с начала производства котла
До серийного номера | Дата (год и неделя) идентифицирующая конец производства детали (взята из серийного номера котла)
например, В012: год 2000 (В определяет декаду 2000-2009; 0 определяет год) – 12-ая неделя.
если клеточка пустая, деталь все еще находится в использовании.
Синим курсивом | выделяется устаревшая деталь, которая уже не устанавливается (либо пока ещё устанавливается) на котлы и
. | заменена более новой. В скобках указан код новой детали. При заказе следует указывать код новой детали.
Взаимозаменяемость | Определяет взаимозамеяемость между новой деталью и старой.
YES (ДА) – детали взаимозаменямы
NO (НЕТ) – детали НЕ взаимозаменяемы

## LUNA3
№ Pos. | Descrizione | Описание | Description | Коды/ Code | LUNA3 240i коды: CSE 452243660 | LUNA3 1.310 Fi коды: CSE 455313660 | LUNA3 240Fi - коды: CSE 456243660 | LUNA3 280Fi коды: CSE 456283660 | LUNA3 310Fi коды: CSE 456313660 | From serial number/ начиная с серийного номера | To serial number/ до серийного номера | Inter- changeable/ взаимоза- меняемость | Code of new component/ Код новой детали
1 | MONTAN.VERN.ECO3 WEST.BCO | задняя крепежная рейка | LATERAL REAR SUPPORT | 5683090 | X | X | X | X | X
2 | FIANCO SX LUNA3 ATMOSFERICA | левая панель в сборе | LEFT PANEL ASSEMBLY | 5116190 | X
2 | ASSIEME FIANCO SX LUNA 3 | левая панель в сборе | LEFT PANEL ASSEMBLY | 5681390 |  | X | X | X | X
3 | FIANCO DX LUNA3 ATMOSFERICA | правая панель в сборе | RIGH PANEL ASSEMBLY | 5116170 | X
3 | ASSIEME FIANCO DX LUNA 3 | правая панель в сборе | RIGH PANEL ASSEMBLY | 5681380 |  | X | X | X | X
4 | PANNELLO FRONTALE LUNA3 | передняя панель в сборе | FRONTAL PANEL | 5115970 | X | X | X | X | X
5 | TRAVERSA COLLEG. MONTANTI | верхняя крепежная рейка | UPPER TRAVERSE | 5110290 | X | X | X | X | X
6 | SUPPORTO VASO ESPANSIONE | нижняя крепежная скоба | LOWER TRAVERSE | 5109640 | X | X | X | X | X
8 | TUBO PRESSOSTATO 4,5 X 8 L=270 | трубка пневмореле | AIR PRESSURE SWITCH PIPE L=270 | 5408080 |  | X | X | X | X
9 | RIDUZIONE ASPIRAZIONE D.80 | ограничитель забора воздуха | RESTRICTOR-AIR INTAKE | 5108700 |  | X | X | X | X
10 | RACCORDO FLANG.SCAR.FUMI | фланец дымоотводного устройства | FLUE ADAPTOR | 5207060 |  | X | X | X | X
11 | GUARNIZ.RACCORDO FLANG.SP3MM | прокладка фланца | GASKET ADAPTOR | 5407890 |  | X | X | X | X
12 | TAPPO ASPIRAZIONE | заглушка отверстия всасывания воздуха | PLATE BLANKING | 5108690 |  | X | X | X | X
13 | GUARNIZIONE TAPPO ASPIRAZIONE | кольцевая прокладка | SUCTION CAP GASKET | 5407400 |  | X | X | X | X
15 | ASS.GIUNTO COLLEG.CURVA D60X22 | зажимное кольцо | JOINT ASSEMBLY | 600530 |  | X | X | X | X
17 | CURVA CONVOGLIATORE LUNA3 | устройство вытяжки | CONVEYOR BEND | 5213750 |  | X | X | X | X
18 | VENTURI D15 DOPPIA PRESA | устройство Вентури | PRESSURE SENSING VENTURI | 5407050 |  |  | X
18 | VENTURI D15 SINGOLA PRESA | устройство Вентури | PRESS.SENS.VENTURI SINGLE TAP | 5413850 |  | X |  | X | X
21 | GUARNIZIONE 6,1X11,5X1,5 WRC | прокладка | WASHER-SEALING | 5402050 | X | X | X | X | X
22 | VENTILATORE 1V MVL RLG108 | вентилятор | FAN - 80 | 5653850 |  |  | X
22 | VENTILATORE 1V MVL RLG108 75W | вентилятор | FAN 1 SPEED 75 W (MVL) | 5655730 |  | X |  | X | X
23 | ASS.PRESSOSTATO 1,2MBAR-VITI | пневмореле | FAN PRESSURE SWITCH | 618470 |  |  | X
23 |  | пневмореле | FLUE PRESS.SWITCH 1,2mBAR HUBA | 628150 |  |  | X
23 | ASS.PRESS.C/VITE 70-60Pa | пневмореле | FLUE PRESS.SWITCH 70-60Pa HUBA | 628770 |  | X |  | X | X
23 | PRESSOSTATO FUMI | пневмореле | FAN PRESSURE SWITCH | 5663820 |  | X |  | X | X
24 |  | трубка компенсации | PIPE-VALVE COMPENS.4,5x8 L=170 | 5414320 |  | X | X | X | X
25 | ASS.CONVOGLIAT.FUMI LUNA3 | вытяжной колпак в сборе | CONVEYOR ASSEMBLY | 5681090 |  | X | X | X | X
27 | ASS.CAMERA COM.STAGNA 31Kw | элемент камеры сгорания | COMBUSTION CHAMBER ASSEMBLY (31 kW) | 5680950 |  | X |  | X | X
27 | ASS.CAMERA COM.STAGNA 24Kw | элемент камеры сгорания | COMBUSTION CHAMBER ASSEMBLY (24 kW) | 5681180 |  |  | X
27 | ASS.CAM.COMB.ATM C/PANNELLI | элемент камеры сгорания | COMBUSTION CHAMBER ASSEMBLY (ATM) | 5681700 | X
28 | PANN.ISOL.LATERALE 31kW | боковая термоизоляционная панель | LATERAL INSULATING PANEL - 31 kW | 5213190 | X | X | X | X | X
29 | PANN.ISOL.POSTERIORE | задняя термоизоляционная панель | REAR INSULATING PANEL | 5213290 | X | X | X | X | X
30 | PANN.ISOL.FRONTALE 24 ATM | передняя термоизоляционная панель | FRONTAL INSULATING PANEL (ATM) | 5213310 | X
30 | PANNELLO ISOL.FRONTALE 31 | передняя термоизоляционная панель | FRONTAL INSULATING PANEL (FF) | 5213340 |  | X | X | X | X
31 | PARETE FRONT. CAMERA COMBUST. | передняя крышка термоизоляционной панели | COMB.CHAMBER FRONT PANEL (ATM) | 5108030 | X
31 | PARETE CAMERA COMBUSTIONE | передняя крышка термоизоляционной панели | COMB.CHAMBER FRONT PANEL (FF) | 5111840 |  |  | X
31 | PARETE CAMERA COMBUSTIONE | передняя крышка термоизоляционной панели | COMB.CHAMBER FRONT PANEL (FF) | 5111850 |  | X |  | X | X
32 |  | основной теплообменник с клипсами LUNA-3 COMFORT AIR 250Fi | H2O/GAS EXCHANGER 31KW+CLIP | 620860 | X |  | X
32 |  | основной теплообменник с клипсами LUNA-3 COMFORT AIR 310Fi | H2O/GAS EXCHANGER 31KW+CLIP | 620870 |  | X |  | X | X
33 | ANELLO OR 22X3 EPDM | тороидальная прокладка | O-RING 22X3 EPDM | 5403130 | X | X | X | X | X
34 | CLIP SCAMBIATORE GIANNONI | крепежные клипсы теплообменника | PRIMARY EXCHANGER CLIPS | 5113650 | X | X | X | X | X
35 | VASO ESPANS. CIRC. 10L ZILMET | расширительный бак | EXPANSION VESSEL 10 L. | 5608840 |  | X |  | X | X
35 | VASO ESPANS. CIRC. 8L ZILMET | расширительный бак | EXPANSION VESSEL 8 L. | 5625560 | X |  | X
36 | ASS. TUBO VASO ESPANSIONE | трубка расширительного бака | EXPANSION VESSEL PIPE | 5653290 | X | X | X | X | X
37 |  | изоляционная панель | PANEL-COMBUSTION BOX | 5655750 |  | X |  | X | X
37 | ASS.FRONTALE C.S. | передняя панель камеры сгорания в сборе |  | 5653710 |  |  | X
38 | GUARNIZIONE PER VETRINO | прокладка глазка контроля пламени | VIEWING WINDOW GASKET | 5401610 |  | X | X | X | X
39 | VETRINO ISPEZIONE FIAMMA | стекло глазка контроля пламени | VIEWING WINDOW | 5203930 |  | X | X | X | X
40 | CORNICE VETRINO VITI INC. | рама смотрового стекла изоляционной панели | SURROUND-SIGHT GLASS | 5115590 |  | X | X | X | X
41 | ASS. BRUCIATORE 15 ELEMENTI | горелка в сборе | BURNER ASSEMBLY (15 ELEMENTS) | 5653300 | X | X | X | X | X
42 | ELEMENTO BRUCIATORE | элемент горелки | BURNER ELEMENT | 5604090 | X | X | X | X | X
43 | ASS. RAMPA 15 F-U D.1,18 | рампа подачи газа с инжекторами | GAS RAMP WITH 15 INJECTORS (N.G. D.1,18) | 606140 | X |  | X
43 | ASS.RAMPA 15 FORI d.1,28 | рампа подачи газа с инжекторами | GAS RAMP WITH INJECTORS (N.G. D. 1,28) | 5680970 |  | X |  | X | X
44 | GR.UGELLI D.1,28 G.2000 METANO | комплект инжекторов для природного газа | NATURAL GAS INJECTORS KIT (D.1,28) | 608430 |  | X |  | X | X
44 | GR.UGELLI D.1,18 G.2000 METANO | комплект инжекторов для природного газа | NATURAL GAS INJECTORS KIT (D.1,18) | 608440 | X |  | X
44 | GR.UGELLI D.0,74 GPL | комплект инжекторов для сжиженного газа | LPG INJECTORS KIT (D.0,74) | 601520 | X |  | X
44 | GR.UGELLI D.0,77 G.2000 GPL | комплект инжекторов для сжиженного газа | LPG INJECTORS KIT (D.0,77) | 608450 |  | X |  | X | X
45 | GUARNIZIONE RAMPA | прокладка рампы подачи газа | GAS RAMP GASKET | 5407940 | X | X | X | X | X
46 | ASS. RACCORDO FLANGIATO PIANO | фланец с прокладкой рампы подачи газа в сборе | GAS RAMP CONNECTING FLANGE ASSEMBLY | 5657180 | X | X | X | X | X
47 | GUARNIZIONE RACCORDO RAMPA | прокладка рампы подачи газа | GASKET (GAS RAMP/SEALED CHAMBER) | 5407810 |  | X | X | X | X
48 | SCHERMO BRUCIATORI 2000 | основание горелки | BURNER TRAY | 5116650 | X
49 | TAPPO M14X1-RAC.FLANG. | колпачок фланца дымохода | FLUE SAMPLE PLUG | 5207070 |  | X | X | X | X
59 | CAVO ACCENDITORE (X CONN.NAC) | кабель электрода зажигания | IGNITION ELECTRODE CABLE | 8419050 | X | X | X | X | X
61 | CUFFIA PER CANDELA | изоляционный колпачок электрода | ELECTRODE PROTECTION CAP (ATM) | 5404920 | X
61 | CUFFIA PER CANDELA | изоляционный колпачок электрода | ELECTRODE PROTECTION CAP | 5407830 |  | X | X | X | X
62 | PRESA DI PRESSIONE | штуцер компенсационной трубки | SEALED CHAMBER HOSE ADAPTER | 5409570 |  | X | X | X | X
63 | CANDELA ACCENSIONE DX | электрод зажигания (или контроля пламени) | IGNITION ELECTRODE | 8422570 | X | X | X | X | X
70 | ASS.TUBO POMPA/SCAMBIATORE | Трубка насоса/теплообменника | PIPE ASSEMBLY PUMP/EXCHANGER | 5688900 | X | X | X | X | X
72 | POMPA UP 15-60 AO C/CONNETTORE | циркуляционный насос | PUMP UP 15-60 AO (GRUNDFOS) | 5659550 |  | X |  | X | X
72 | POMPA UP 15-50 AO-C/CONNETTORE | циркуляционный насос | PUMP UP 15-50 AO (GRUNDFOS) | 5661200 | X |  | X
73 | VALVOLA SFOGO AR.CALEFFI | автоматический воздухоотводчик | AIR VENT VALVE WITH O-RING (CALEFFI) | 607290 | X | X | X | X | X
74 | ANELLO OR 14X1,78 EP | тороидальная прокладка | OR 14X1,78 EP | 5406360 | X | X | X | X | X
75 | GUARNIZIONE TUBI ACQUA C.S. | прокладка | GASKET (WATER PIPE/SEALED CHAMBER) | 5404670 |  | X | X | X | X
76 | SC.CB16 12PIAS.ALFA LAVAL | Теплообменник ГВС на 12 пластин | DHW PLATE EXCHANGER 12 PLATES | 5686670 | X |  | X
76 | SC.CB16 14PIAS.ALFA LAVAL | Теплообменник ГВС на 14 пластин | DHW PLATE EXCHANGER 14 PLATES | 5686680 |  |  |  | X | X
77 | GUARNIZIONE SCAMB. A PIASTRE | прокладка вторичного теплообменника | DHW EXCHANGER GASKET | 5404520 | X |  | X | X | X
80 | GR. RIEMPIMENTO-R.R. | гидравлический узел подачи | HYDRAULIC INLET GROUP | 5655650 |  | X
80 |  | гидравлический узел подачи | HYDR.INLET GR.WITH OUT BYPASS | 5693860 | X |  | X | X | X
81 | GR.FILTRO TRASDUT.-100078- | датчик протока ГВС в сборе | FILTER VENTURI AND PADDLE ASSEMBLY | 620340 | X |  | X | X | X
87 | RACCORDO POMPA | трубка возврата из системы отопления | PUMP CONNECTING ELEMENT | 5210710 | X |  | X | X | X
90 | GR. RIEMPIMENTO | кран наполнения системы в сборе | FILLING TAP ASSEMBLY | 611930 | X |  | X | X | X
91 | RUBIN.OT. SCAR.CALD. | кран слива | DRAINING TAP | 5652030 | X | X | X | X | X
92 | VALV.SICUREZZA 3 BAR | гидравлический предохранительный клапан 3 бар | SAFETY VALVE 3 BAR | 9951170 | X | X | X | X | X
98 | ASS.TUBO BY-PASS MON.BASIC | трубка бай-пасса в сборе | BY-PASS PIPE ASSEMBLY | 5672770 |  | X
99 | CLIP TUBO BY-PASS | крепежные клипсы трубки бай-пасса | CLIP - FIXING - BYPASS | 8380850 |  | X
102 |  | 3-ходовой клапан в сборе без бапасного клапана | MR-US ASS.WITHOUT BYPASS150734 | 5696200 | X |  | X | X | X
102 | GR.V3V/MB LUNA3 MONOT. | 3-ходовой клапан/группа подачи | 3 WAY VALVE/MB GROUP LUNA3 | 5683540 |  | X
113 | GR.BY-PASS(100099+100150) | бай-пасс в сборе | HYDRAULIC OUTLET / BY-PASS ASSEMBLY | 617100 |  | X
119 | ASS. OTTURATORE RISC. | тарелочка системы отопления в сборе | HEATING PLATE ASSEMBLY | 605760 |  | X
120 | ASS. DISTANZIATORE | заглушка гидравлической системы | SANITARY PLUG ASSEMBLY | 600750 |  | X
120 |  | затвор ГВС с заглушкой трехходового клапана | DHW PADDLE GROUP -10.0397- | 627880 | X |  | X | X | X
122 | ANELLO OR 23,47X2,62 E.P. -49- | кольцевая прокладка 23,47х2,62 | O-RING 23,47X2,62 | 5405370 | X |  | X | X | X
131 | SONDA RAPIDA HONEYWELL-SO11001 | датчик температуры (NTC) (погружной) | TEMPERATURE SENSOR | 8434820 | X |  | X | X | X
132 | GUARNIZ.SONDA 9,7X15X2 CENTEL. | прокладка датчика температуры (NTC) | NTC SENSOR GASKET | 5402830 | X |  | X | X | X
135 | TH.LIM.105°C/FAST.PIEGATI | предельный термостат 105 С | LIMIT THERMOSTAT 105°C | 9951610 | X | X | X | X | X
136 | ASS.TUBO SCAMB.V3V C/PIASTRINA | трубка теплообменник/трехходовой клапан | PIPE ASSEMBLY (3 WAY VALVE/EXCHANGER) | 5681010 | X | X | X | X | X
137 | BLOCCHETTO VALV. GAS | соединительный элемент (газовый клапан/рампа) | CONNECTING ELEMENT (GAS VALVE/RAMP) | 5210700 | X | X | X | X | X
138 | ANELLO OR 22,22X2,62 | тороидальная прокладка 22,22х2,62 | O RING 22.22x2.62 | 5402010 | X | X | X | X | X
139 | RACCORDO ENTRATA VALV.GAS | патрубок на входе газового клапана | CONNECTOR - GAS VALVE INLET | 5210630 | X | X | X | X | X
140 | V.GAS HON.VK4105M 5033 C/CAPP. | газовый клапан (HONEYWELL VK4105M 5033) | GAS VALVE (HONEYWELL VK4105M 5033) | 5665220 | X | X | X | X | X
140 | VALVOLA GAS SIT-845 SIGMA- | газовый клапан (SIT 845 SIGMA) | GAS VALVE - SIGMA 845048 | 5653610 | X | X | X | X | X
147 | TRAV.PORTAR.VERNIC.LUNA3 | соединительная панель | CONNECTION TRAVERSE | 5680910 | X |  | X | X | X
147 | TRAV.PORTAR.VER.LUNA3 MONOT | соединяющая панель | CONNECTION TRAVERSE LUNA3 | 5683010 |  | X
150 | COPER.MORS.TERMINAL BLOCK | крышка терминала | TERMINAL BLOCK COVER | 5412180 | X | X | X | X | X
151 | COPERCHIO COMANDI LUNA3 | кожух электрической коробки | ELECTRIC BOX REAR COVER | 5412250 | X | X | X | X | X
152 |  | панель управления | PANEL LUNA3 | 5681340 | X | X | X | X | X
153 | COPERCHIO MORSETTIERA | кожух клеммной коробки | TERMINAL BOARD COVER | 5407660 | X | X | X | X | X
154 |  | электронная плата | PCB B&P SERIES 3 | 5687010 | X | X | X | X | X
162 |  | крышка панели управления | PANEL PLATE ASSEMBLY | 5681110 | X | X | X | X | X
166 |  | блок клеммной коробки | TERM.BOARD/DOUBLE FUSE HOLDER | 5688430 | X | X | X | X | X
169 | MANOMETRO d.40 S/SUPPORTO | манометр | MANOMETER D.40 -T&G | 9951650 | X | X | X | X | X
191 | GUARNIZ.G1/2 AFM 34 | прокладка G. 1/2 12x18x2 | WASHER - SEALING G1/2 | 5408970 |  | X
192 | GUARNIZIONE G3/4-17X24X2- | прокладка G. 3/4 17x24x2 | SEALING WASHER G 3/4 | 5404650 | X | X | X | X | X
241 | ASSIEME CAMERA FUMI -20- | вытяжной колпак в сборе | DRAUGHT DIVERTER ASSEMBLY | 5669470 | X
242 | TH FUMI 60°-FAST.PIEG-COL. | предохр. термостат отходящих газов 60 С (датчик тяги) | FLUE SAFETY THERMOSTAT 60°C | 606930 | X
259 | MARCHIO BAXI | марка BAXI | BRAND BAXI | 5681120 | X | X | X | X | X
280 | GUARNIZIONE 14,2X18X1,5 AL-18- | прокладка 14,2х18х1,5 AL -18- | GASKET 14,2X18X1,5 | 5207730 | X |  | X | X | X
286 | DADO IN GABBIA M5 | гайка М5 | NUT M5 | 8240530 | X
290 | ASSIEME MODULATORE VK4105M | модулятор в сборе VK4105M | MODULATOR ASSEMBLY -VK4105M- | 5665230 | X |  | X | X | X
290 | ASS.MODUL.VK4105M-V7335A5003- | модулятор в сборе VK4105M | MODULATOR ASSEMBLY -VK4105M- | 5665600 |  | X
314 | CAVO CANDELA RIVELAZIONE | кабель датчика пламени | FLAME SENSING ELECTRODE CABLE | 8418870 | X | X | X | X | X
336 | MOLLA FIX MOTORE V3V | фиксирующая пружина | MOTOR FIXING SPRING | 8380680 | X | X | X | X | X
337 | PREMI OTTURATORE | блокиратор штока трёхходового клапана | OBTURATOR PLUG | 5213790 |  | X
337 |  | мотор трехходового клапана | 3 WAY VALVE MOTOR | 5694580 | X |  | X | X | X
340 | PRESSOSTATO RISCALDAMENTO | предохранительный прессостат системы отопления | PRESSURE SWITCH | 9951690 | X | X | X | X | X
421 | ANELLO OR 11,91 X 2,62 NBR | кольцевая прокладка 11,91 X 2,62 NBR | O-RING 11,91X2,62 NBR | 5408270 |  | X
425 | GUAR.VENT.SILICONE HT NERO | прокладка вентилятора | GASKET FAN HT | 5412270 |  | X | X | X | X
493 | ASS. POMOLO | ручка наполнения системы в сборе | FILLING KNOB ASSEMBLY | 605660 | X |  | X | X | X
507 | GR. OTTURATORE BY PASS | заглушка бай-пасса в сборе | BY - PASS SHUTTER ASS. | 605770 |  | X
510 | ASS. OTTURATORE SANIT. | затвор ГВС | DHW PADDLE ASSEMBLY | 600760 |  | X
511 | ANELLO OR 17,86X2,62 EP | кольцевая прокладка 17,86х2,62 | O-RING 17,86X2,62 | 5404600 | X | X | X | X | X
516 | PERNO | стержень | PIN | 5210670 |  | X | X | X | X
517 | ANCORAGGIO PER TUBO | крепежный элемент трубы | PIPE FIXING ELEMENT | 5407840 | X | X | X | X | X
518 | PERNO CRUSCOTTO | стержень панели управления | CONTROL PANEL PIN | 5112040 | X | X | X | X | X
520 | DEFLETTORE ARIA | регулятор подачи воздуха | FLAP | 5112050 |  | X | X | X | X
525 | CONNETTORE ACCENDITORE ANSTOSS | устройство зажигания (HONEYWELL) | ANSTOSS CONNECTOR | 8510910 | X | X | X | X | X
525 | CONNETTORE NAC-SIT 0504014 | устройство зажигания NAC-SIT 0504014 | NAC CONNECTOR (SIT) | 8419060 | X | X | X | X | X
528 | SONDA A CONTATTO RAPIDA ITS | датчик температуры (NTC) (накладной) | NTC SENSOR (ITS) | 8435360 | X | X | X | X | X
624 | RILEVATORE TURBINA FUGAS | датчик холла | HALL EFFECT SENSOR | 8435380 | X |  | X | X | X
634 | DEFLETTORE ARIA SX LUNA3 | левая боковая крышка камеры сгорания | FLAP | 5115960 |  | X | X | X | X
715 |  | прокладка 15,60X1,78 | ORING 15,60X1,78 | 5402700 | X |  | X | X | X
732 | ASS.MOLLA CILIND.+GUIDA MOLLA | коническая пружина | SPRING | 620210 |  | X
739 | PROFILO SCHERMO BRUCIATORI | поддон камеры сгорания | BURNER TRAY PROFILE | 5116660 | X
999 | PONTICELLO TA | перемычка комнатного термостата | CABLE ROOM TH | 8414540 | X | X | X | X | X
999 | CABLAGGIO RETE LUNA3 FF | прводка электропитания | HIGH VOLTAGE COMP. WIRING | 8512270 |  |  | X | X | X
999 | CAB.SONDA SAN/MOD/PRES/ACQUA | проводка | NTC DHW SENSOR/MODULATOR/SAFETY CH PRESSURE SWITCH WIRING | 8512300 | X |  | X | X | X
999 | CABLAGGIO ALIMENT.SCHEDA | проводка | P.C.B. POWER SUPPLY CABLE | 8512310 | X | X | X | X | X
999 | CABLAGGIO RETE LUNA3 ATM. | проводка | HIGH VOLTAGE COMP. WIRING | 8512330 | X
999 | CAB.SON.RISC/TH.SIC/TH FUMI | проводка | LOW VOLTAGE COMP. WIRING | 8512350 | X
999 | CAB.SONDA RISC/PRES/FUMI | проводка низковольтная | LOW VOLTAGE COMP. WIRING | 8512290 |  | X | X | X | X
999 | CAVO ALIMENTAZIONE | проводка: кабель питания | POWER SUPPLY CABLE | 8414620 | X | X | X | X | X
999 | CABL.SONDA SAN./MOD./PRES.H2O | проводка: провода датчиков | SENSOR WIRING | 8512600 |  | X
999 | CABL.RETE LUNA3 FF MONOT. | проводка: системные провода | SYSTEM WIRING LUNA3 FF | 8512580 |  | X
9999 | CAVO MASSE-SIT- | проводка заземления | EARTH WIRING - SIT | 8419080 | X | X | X | X | X