## Как читать каталог запчастей
КАК ЧИТАТЬ КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
В каталоге запасных частей, после рисунков, находятся списки деталей котлов. Вот, что означают различные колонки:
Поз. (Позиция) | Идентификационный номер детали, который используется на рисунке котла
Наименование (Описание) | Краткое описание детали
Код | Код детали, применяемый на Baxi SpA
Slim XX | ХХ является номером рисунка соответствующего котла
От серийного номера | Дата (год и неделя) идентифицирующая начало производства детали (взята из серийного номера котла)
например, В005: год 2000 (В определяет декаду 2000-2009; 0 определяет год) – 5-ая неделя.
если клеточка пустая, деталь находится в использовании с начала производства котла
До серийного номера | Дата (год и неделя) идентифицирующая конец производства детали (взята из серийного номера котла)
например, В012: год 2000 (В определяет декаду 2000-2009; 0 определяет год) – 12-ая неделя.
если клеточка пустая, деталь все еще находится в использовании.
Синим курсивом | выделяется устаревшая деталь, которая уже не устанавливается (либо пока ещё устанавливается) на котлы и
. | заменена более новой. В скобках указан код новой детали. При заказе следует указывать код новой детали.
Взаимозаменяемость | Определяет взаимозамеяемость между новой деталью и старой.
YES (ДА) – детали взаимозаменямы
NO (НЕТ) – детали НЕ взаимозаменяемы

## NUVOLA-3 B40
№ Pos. | Descrizione | Описание | Description | Коды/ Code | NUVOLA-3 240 B40 i коды: CSB 454243560 | NUVOLA-3 280 B40 i коды: CSB 454283560 | NUVOLA-3 140 B40 Fi коды: CSB 457143560 | NUVOLA-3 240 B40 Fi коды: CSB 457243560 | NUVOLA-3 280 B40 Fi коды: CSB 457283560 | From serial number/ начиная с серийного номера | To serial number/ до серийного номера | Inter- changeable/ взаимоза- меняемость | Code of new component/ Код новой детали
1 | MONTANTE | задняя крепежная рейка | LATERAL SUPPORT | 5116480 | X | X | X | X | X
2 | ASSIEME FIANCO SX | левая панель в сборе | PANEL ASSEMBLY-LEFT | 5684630 | X | X | X | X | X
3 | ASS.FIANCO DX ATM | правая панель в сборе | RIGHT PANEL ASS. ATM | 5684690 | X | X | X | X | X
4 |  | передняя панель в сборе | FRONTAL PANEL NUVOLA3 | 5116960 | X | X | X | X | X
5 | TRAVERSA SUPERIORE | верхняя крепежная рейка | UPPER TRAVERSE | 5109740 | X | X | X | X | X
6 | TRAVERSA PORTARACCORDI | нижняя крепежная скоба | CONNECTIONS TRAVERSE | 5106550 | X | X | X | X | X
7 | TRAV. ANTERIORE COLLEG. FIANCHI | передняя крепежная скоба | FRONTAL TRAVERSE | 5107950 | X | X | X | X | X
8 | TUBO PRESSOST. D.3,5X7X600 | трубка пневмореле | PRESSURE SWITCH PIPE 3,5x7x600 | 5402270 |  |  | X | X | X
9 | RIDUZIONE ASP.CONCENTRICO D.76 | ограничитель забора воздуха | RESTRICTOR AIR INTAKE | 3105470 |  |  |  |  | X
9 |  | ограничитель забора воздуха | ASPIRATION REDUCTION D.73 | 5114430 |  |  | X | X
10 | RACCORDO FLANG.SCAR.FUMI | фланец дымоотводного устройства | FLUE ADAPTOR | 5207060 |  |  | X | X | X
11 | GUARNIZ.RACCORDO FLANG.SP3MM | прокладка фланца | GASKET ADAPTOR | 5407890 |  |  | X | X | X
12 | TAPPO ASPIRAZIONE | заглушка отверстия всасывания воздуха | PLATE BLANKING | 5108690 |  |  | X | X | X
13 | GUARNIZIONE TAPPO ASPIRAZIONE | кольцевая прокладка | SUCTION CAP GASKET | 5407400 |  |  | X | X | X
14 | ASS. CHIUSURA SUPERIORE | верхняя панель | TOP PANEL | 5658850 |  |  | X | X | X
15 | ASS. GIUNTO COLLEG. CURVA D.60X90 | зажимное кольцо | JOINT D60X90 | 5645800 |  |  | X | X | X
17 | ASS. CURVA 45° - VENTURI | устройство вытяжки | CONVEYOR BEND 45° ASSEMBLY | 600490 |  |  | X | X | X
18 | VENTURI D15 DOPPIA PRESA | устройство Вентури | PRESSURE SENSING VENTURI | 5407050 |  |  | X | X | X
21 | GUARNIZIONE 6,1X11,5X1,5 WRC | прокладка | WASHER-SEALING | 5402050 | X | X | X | X | X
22 | VENTIL. 1V 61W 230/240V | вентилятор | FAN -1 SPEED- | 5632530 |  |  | X | X | X
23 | ASS.PRESSOSTATO 1,2MBAR-VITI | пневмореле | FAN PRESSURE SWITCH | 618470 |  |  | X | X | X
24 | TUBO PRESSOSTATO 4,5X8 L300 AR | трубка компенсации | PRESSURE PIPE L=300 | 5402490 |  |  | X | X | X
25 | ASS. CONVOGLIAT. FUMI | вытяжной колпак в сборе | FLUE CONVEYOR ASSEMBLY | 5634580 |  |  | X | X | X
26 | FIANCO CS-CF 243 | камера сгорания | SEALED CHAMBER LATERAL PANEL | 5107440 |  |  | X | X | X
27 | SUPPORTO GR. COMBUSTIONE | элемент камеры сгорания | COMBUSTION CHAMBER REAR PANEL | 5106560 | X | X | X | X | X
28 | PANN.ISOL.LATERALE NUVOLA | боковая термоизоляционная панель | LATERAL INSULATING PANEL NUVOLA | 5213170 | X | X | X | X | X
29 | PANN.ISOLANTE POST.NUVOLA | задняя термоизоляционная панель | SIDE INSULATION | 5213250 | X | X | X | X | X
30 | PANN.ISOL.FRONT.ACCUMULO | передняя термоизоляционная панель | INSULATING PANEL | 5213410 | X | X | X | X | X
31 | PARETE FRONTALE CAMERA | передняя крышка термоизоляционной панели | COMBUSTION CHAMBER FRONT PANEL | 5108420 | X | X | X | X | X
32 | SCAMB.H2O/GAS ACCUM.-GIANNONI- | основной теплообменник | PRIMARY EXCHANGER-GIANNONI- | 5646410 | X | X | X | X | X
33 | ANELLO OR 22X3 EPDM | тороидальная прокладка | O-RING 22X3 EPDM | 5403130 | X | X | X | X | X
35 | VASO ESPANS. 7,5 L RETTANGOLARE | расширительный бак | RECTANG.EXPANSION VESSEL (Cimm) | 5629130 | X | X | X | X | X
37 | ASS. FRONTALE C.S. | изоляционная панель | SEALED CHAMBER FRONT PANEL | 5621590 |  |  | X | X | X
38 | GUARNIZIONE PER VETRINO | прокладка глазка контроля пламени | VIEWING WINDOW GASKET | 5401610 |  |  | X | X | X
39 | VETRINO ISPEZIONE FIAMMA | стекло глазка контроля пламени | VIEWING WINDOW | 5203930 |  |  | X | X | X
40 | CORNICE PER VETRINO CS | рамка глазка контроля пламени | SURROUND - VIEWING WINDOW | 5103360 |  |  | X | X | X
41 | ASS. ELEMENTI BRUC. ACCUMULO FF | горелка в сборе | BURNER ASSEMBLY | 5630310 | X | X |  | X | X
41 | ASS.ELEMENTI BRUC.ACCUMULO | горелка в сборе | BURNER ELEMENT ASSEMBLY ACC | 5683250 |  |  | X
43 | ASS. RAMPA BRUCIAT. MET. | рампа подачи газа с инжекторами | GAS RAMP WITH INJECTORS (natural gas) | 5633950 | X | X |  | X | X
43 | ASS.RAMPA BRUC.-D.U.0,69- | рампа подачи газа с инжекторами | INJECTORS RAMP (0,69) | 5634110
43 | ASS.RAMPA BRUC.10 ELEMENTI | рампа подачи газа с инжекторами | RAMP ASS BURNER 10 ELEMENT | 5683260 |  |  | X
44 | BUSTA TRASF. MET. NUVOLA | комплект инжекторов для природного газа | NG INJECTORS KIT (D.1,18 - reducer D.4,5) | 5666900 | X | X | X | X | X
44 | BUSTA TRASF ACC. GPL NUVOLA | комплект инжекторов для сжиженного газа | LPG INJECTORS KIT (D.0,69 - reducer D.3,5) | 5666910 | X | X | X | X | X
46 | GR. RACC. FLANG./GUARN. | фланец с прокладкой рампы подачи газа в сборе | GAS FLANGE/GASKET GROUP | 607990 | X | X | X | X | X
47 | GUARNIZ.TUBO ALIMENTAZ.GAS | прокладка рампы подачи газа | GAS PIPE GROMMET | 5404740 |  |  | X |  | X
48 | SCHERMO BRUCIATORI | основание горелки | BURNER TRAY | 5107050 | X | X
49 | TAPPO M14X1-RAC.FLANG. | колпачок фланца дымохода | FLUE SAMPLE PLUG | 5207070 |  |  | X | X | X
59 | CAVO ACCENSIONE L=400 | кабель электрода зажигания | IGNITION ELECTRODE CABLE L=400 | 8419380 | X | X | X | X | X
60 | GUARNIZIONE CAVI CANDELA | прокладка кабеля электрода зажигания | GROMMET ELECTRODE LEADS | 5408280 |  |  | X | X | X
61 | CUFFIA PER CANDELA | изоляционный колпачок электрода | ELECTRODE PROTECTION CAP (ATM) | 5404920 | X | X | X | X | X
62 | PRESA DI PRESSIONE | штуцер компенсационной трубки | SEALED CHAMBER HOSE ADAPTER | 5409570 |  |  | X | X | X
63 | CANDELA ACCENSIONE DX | электрод зажигания (или контроля пламени) | IGNITION ELECTRODE | 8422570 | X | X | X | X | X
68 | CH.INF.C.S.C/P.PR+TUBETTO | нижняя панель камеры сгорания | S. C. LOWER PANEL + HOSE ADAPTER + PIPE | 618970 |  |  | X | X | X
70 | ASS. TUBO POMPA SCAMB. H2O/GAS | трубка соединительная в сборе | PIPE (3 PORT VALVE/EXCHANGER) | 5662800 | X | X | X | X | X
72 | POMPA UP 15-50 AO GRUNDFOS | циркуляционный насос | PUMP UP 15-50 AO (GRUNDFOS) | 5655200 | X |  | X | X
72 | POMPA UP 15-60 AO GRUNDFOS | циркуляционный насос | PUMP UP 15-60 AO (GRUNDFOS) | 5655620 |  | X |  |  | X
73 | VALVOLA SFOGO AR.CALEFFI | автоматический воздухоотводчик | AIR VENT VALVE WITH O-RING (CALEFFI) | 607290 | X | X | X | X | X
78 |  | бойлер в сборе | BOILER ASSEMBLY B40 | 5696780 | X | X | X | X | X
79 | VALVOLA DI SICUR.M G1/2 8 BAR | предохранительный клапан бойлера (8 бар) | HYDRAULIC SAFETY VALVE 8 BAR | 9950620 | X | X | X | X | X
80 | RACCORDO E.S. | патрубок входа ГВС | DHW INLET CONNECTION | 5212070 | X | X | X | X | X
83 | REGOLATORE DI PORTATA -12L G/R- | ограничитель потока воды (12 л/мин) | DHW FLOW REDUCER (12 l/min) | 5620090 | X | X | X | X | X
90 | RUBINETTO MM G 3/8 CIMBERIO | кран наполнения системы в сборе | FILLING TAP MM G3/8 | 5622840 | X | X | X | X | X
91 | RUBIN.OT. SCAR.CALD. | кран слива | DRAINING TAP | 5652030 | X | X | X | X | X
92 | VALVOLA DI SICUR.M G1/2 3 BAR | гидравлический предохранительный клапан 3 бар | SAFETY VALVE 3 BAR | 9950600 | X | X | X | X | X
95 |  | магниевый анод | ANODE L=300 B40 | 5214360 | X | X | X | X | X
96 | ASS. TUBO V3V/ENTR. SERPENTINE | трубка (трехходовой клапан - бойлер) | PIPE (3 PORT VALVE - CYLINDER) | 5663060 | X | X | X | X | X
98 | RACCORDO MR/BY-PASS | трубка бай-пасса в сборе | HEATING FLOW/BY-PASS CONNECTION | 5212040 | X | X | X | X | X
102 | VALVOLA 3 VIE FUGAS NUVOLA 2000 | 3-ходовой клапан в сборе | 3 PORT VALVE ASSEMBLY | 5663040 | X | X | X | X | X
104 | ASS.RACC.USCITA SANITARIO | патрубок выхода воды ГВС из вторичного теплообменника | DHW CONNECTOR ASSEMBLY | 5683630 | X | X | X | X | X
109 | GUARNIZIONE 10X14X1,5 AL -63- | прокладка 10х14х1,5 | GASKET 10X14X1,5 | 5207810 | X | X | X | X | X
112 | MEMBRANA PRESSOSTATO -32- | мембрана | DIAPHRAGM | 5405320 | X | X | X | X | X
114 | ANELLO OR 26,64X2,62 E.P. -50- | тороидальная прокладка 26,64х2,62 | O-RING 26,64 X 2,62 | 5403820 | X | X | X | X | X
119 | ASS. OTTURATORE RISC. | тарелочка системы отопления в сборе | HEATING PLATE ASSEMBLY | 605760 | X | X | X | X | X
122 | ANELLO OR 23,47X2,62 E.P. -49- | кольцевая прокладка 23,47х2,62 | O-RING 23,47X2,62 | 5405370 | X | X | X | X | X
131 | SONDA RAPIDA HONEYWELL-SO11001 | датчик температуры (NTC) (погружной) | TEMPERATURE SENSOR | 8434820 | X | X | X | X | X
134 | UGELLO DIAFRAMMA D.4,5 MM | диафрагма газовая 4.5 мм | GAS REDUCER D.4,5MM | 5212200 | X | X |  | X
135 | TERMOST.LIM.105°C C/FAST.PIEG. | предельный термостат 105 С | LIMIT THERMOSTAT 105°C | 9950760 | X | X | X | X | X
136 | ASS. TUBO SCAMB. H2O/GAS-V3V | трубка в сборе (циркуляционный насос/теплообменник) | PIPE (PUMP/PRIMARY EXCHANGER) | 5662790 | X | X | X | X | X
137 | ASS. TUBO ALIMENT. GAS NUVOLA | газовая трубка | GAS PIPE | 5662890 |  | X | X |  | X
137 | ASS. TUBO ALIM. GAS C/PRESA/TAP. | газовая трубка | GAS PIPE WITH GAS INTAKE | 5663200 | X |  |  | X
139 | ASS. TUBO ENTRATA GAS NUVOLA | патрубок на входе газового клапана | GAS INLET CONNECTION | 5662880 | X | X | X | X | X
140 | VALVOLA GAS SIT-845063 SIGMA | газовый клапан (SIT 845063 SIGMA) | GAS VALVE (SIT 845063 SIGMA) | 5658830 | X | X | X | X | X
147 | FONDO CALDAIA ACCUMULO | соединительная панель | BOTTOM CLOSING PANEL | 5116500 | X | X | X | X | X
150 | COPER.MORS.TERMINAL BLOCK | крышка терминала | TERMINAL BLOCK COVER | 5412180 | X | X | X | X | X
151 | COPERCHIO COMANDI LUNA3 | кожух электрической коробки | ELECTRIC BOX REAR COVER | 5412250 | X | X | X | X | X
152 |  | панель управления | PRINTED CONTROL PANEL NUVOLA3 | 5688800 | X | X | X | X | X
153 | COPERCHIO MORSETTIERA | кожух клеммной коробки | TERMINAL BOARD COVER | 5407660 | X | X | X | X | X
154 |  | электронная плата | PCB B&P SERIES 3 | 5687010 | X | X | X | X | X
162 |  | крышкапанели управления | PANEL PLATE NUVOLA3 | 5688810 | X | X | X | X | X
166 | MORSETTIERA 5P C/PORTAFUSIBILE | блок клеммной коробки | TERMINAL BLOCK | 8421590 | X | X | X | X | X
167 | PORTAFUSIBILE LUNA | держатель плавкого предохранителя | FUSE HOLDER | 5405340 | X | X | X | X | X
168 | FUSIBILE 2A 250V | плавкий предохранитель (2 А- 250 В) | FUSE | 9950580 | X | X | X | X | X
169 |  | манометр | PRESSURE GAUGE | 9951830 | X | X | X | X | X
190 | GUARNIZIONE G3/8-8X15X2-WRC | прокладка G3/8 8Х15Х2 | WASHER - SEALING G3/8 | 5404970 | X | X | X | X | X
191 | GUARNIZ.G1/2 AFM 34 | прокладка G. 1/2 12x18x2 | WASHER - SEALING G1/2 | 5408970 | X | X | X | X | X
192 | GUARNIZIONE G3/4-17X24X2- | прокладка G. 3/4 17x24x2 | SEALING WASHER G 3/4 | 5404650 | X | X | X | X | X
197 |  | прокладка инспекционного отверстия | GASKET ISPECT. HOLE | 5413840 | X | X | X | X | X
215 | FIANCO CAMERA COMBUST. | боковая панель камеры сгорания | COMBUSTION CHAMBER LATERAL PANEL | 5106570 | X | X | X | X | X
239 | GUARNIZIONE C.S. L=250 | прокладка камеры сгорания 250 мм | GASKET C.S. L=250 | 5404380 |  |  | X | X | X
241 | ASS. CAMERA FUMI ACCUM. C&M | вытяжной колпак в сборе | DRAUGHT DIVERTER ASSEMBLY | 5634870 | X | X
242 | TH FUMI 70ø-FAST.PIEG-COLLAUD. | предохр. термостат отходящих газов 70 С (датчик тяги) | FLUE SAFETY THERMOSTAT 70C | 600870 | X | X
259 | MARCHIO BAXI | марка BAXI | BRAND BAXI | 5681120 | X | X | X | X | X
274 | DADO IN GABBIA M4 | гайка М4 | NUT M4 | 9950870 |  |  | X | X | X
276 | PRESTOLINA X AUTOF. 8P (4,2) | зажим для крепления винта | CLIP FOR FIXING SCREW | 1340440 | X | X | X | X | X
277 | ASS. SUPPORTO BRUC. LATO VENTURI | задняя опора горелки в сборе | BURNER REAR SUPPORT ASSEMBLY | 5630300 | X | X | X | X | X
286 | DADO IN GABBIA M5 | гайка М5 | NUT M5 | 8240530 |  |  | X | X | X
298 | ASS. SCHIENALE CF 243 | задняя панель камеры сгорания | COMBUSTION CHAMBER BACK PANEL | 5621510 |  |  | X | X | X
300 | GUARNIZIONE C.S. L=230 | прокладка камеры сгорания 230 MM | SEALED CHAMBER GASKET L=230 | 5404420 |  |  | X | X | X
304 | SUPPORTO PER RAMPA | опора газовой рампы | GAS RAMP SUPPORT | 5208400 | X | X | X | X | X
305 | PIASTRA PER VENTILATORE | площадка для вентилятора | FAN PLATE | 5107430 |  |  | X | X | X
310 | PRESSOSTATO DIFFERENZIALE | прессостат - датчик работы насоса | AIR PRESSURE SWITCH | 5641850 | X | X | X | X | X
314 | CAVO RIVELAZIONE L=410 | кабель датчика пламени | FLAME SENSING CABLE | 8419750 | X | X | X | X | X
316 | MOLLA FIX MICRO -A- | фиксирующая клипса микропереключателя | MICROSWITCH FIXING CLIP | 8380610 | X | X | X | X | X
336 | MOLLA FIX MOTORE V3V | фиксирующая пружина | MOTOR FIXING SPRING | 8380680 | X | X | X | X | X
337 | MOTORE ELBI | мотор трехходового клапана | ELBI MOTOR | 5647340 | X | X | X | X | X
342 | MICRO CABLATO S/GUARNIZ. | микропереключатель с кабелем | MICROSWITCH WITH CABLE | 5641800 | X | X | X | X | X
356 | ASS. RACCORDO GUIDA ASTINA | направляющий стержень | PIN GUIDE CONNECTION ASSEMBLY | 5634820 | X | X | X | X | X
357 | MOLLA TIPO 25-INOX -6- | пружина из нержавеющей стали | INOX SPRING | 8380600 | X | X | X | X | X
358 | ASS. PIATTELLO PRESSOSTATO | площадка для датчика работы насоса | PRESSURE SWITCH PLATE | 5634830 | X | X | X | X | X
365 | TRAVERSA INFERIORE | нижняя поперечная | LOWER TRAVERSE | 5106530 | X | X | X | X | X
366 | GUARNIZIONE C.S. L=665 | прокладка камеры сгорания 665 мм | SEALED CHAMBER GASKET L=665 | 5404370 |  |  | X | X | X
367 | GUARNIZIONE C.S. L=430 | прокладка камеры сгорания 425 мм | SEALED CHAMBER GASKET L=430 | 5404390 |  |  | X | X | X
368 | SUPPORTO BRUCIATORE | передняя опора горелки | BURNER REST | 5106600 | X | X | X | X | X
369 | GUARNIZIONE C.S. L=205 | прокладка камеры сгорания L=205 мм | SEALED CHAMBER GASKET L=205 | 5404400 |  |  | X | X | X
370 | GUARNIZIONE C.S. L=655 | прокладка камеры сгорания L=655 мм | SEALED CHAMBER GASKET L=655 | 5404410 |  |  | X | X | X
371 | ASS. TUBO D.8 RIEMP./RISCALD. | трубка заполнения | FILLING PIPE D.8 | 5663130 | X | X | X | X | X
373 | FILTRO RISCALDAMENTO | фильтр | FILTER (HEATING SYSTEM) | 5109080 | X | X | X | X | X
374 | TAPPO PORTAFILTRO M30 | заглушка G3/4 | CAP G 3/4 | 5212030 | X | X | X | X | X
375 | ASS. TUBO BY-PASS | трубка бай-пасса | BY-PASS PIPE | 5663030 | X | X | X | X | X
376 | ANELLO OR 13,94X2,62 | кольцевая прокладка 13,94X2,62 | O-RING 13,94X2,62 | 5400650 | X | X | X | X | X
379 | RIDUZIONE FM 3/4-1/2 | переходник FM 3/4-1/2 | REDUCTION FM 3/4-1/2 | 5206120 | X | X | X | X | X
380 | ANELLO OR 4,47X1,78 | кольцевая прокладка 4,47X1,78 | O-RING 4,47X1,78 | 5400620 | X | X | X | X | X
381 | PERNO D.8 PER CRUSCOTTO | стержень d=8 панели управления | CONTROL BOX'S PIN D.8 | 5209830 | X | X | X | X | X
382 | CAVO PER CANDELA RIVELAZI. | кабель электрода зажигания | FLAME SENSING ELECTRODE'S CABLE | 8416860 | X | X | X | X | X
388 | MONTANTE DX GR. COMBUSTIONE | правая панель | RIGHT PANEL SUPPORT | 5107240 | X | X
389 | MONTANTE SX GR. COMBUSTIONE | левая панель | FRAME COMB. GROUP | 5106540 | X | X
514 | ASS. RACC. RR-POMPA FILTRO | соединительный элемент насоса | PUMP CONNECTING ELEMENT | 5663010 | X | X | X | X | X
525 | CONNETTORE NAC SIT | устройство зажигания SIT | CONNECTOR NAC-SIT | 8419570 | X | X | X | X | X
621 | ASS. D.8 ES/RIEMPIMENTO | трубка d=8 заполнения системы | FILLING PIPE D.8 | 5663120 | X | X | X | X | X
671 | RUBINETTO SCARICO-COPPER G1/2 | кран слива | DRAINING TAP G 1/2 (COPPER) | 5646780 | X | X | X | X | X
672 | ASS. TUBO USC./SERP./RACC. R.R. PRE | трубка расширительного бака | EXPANS.VESSEL/CYLINDER'S COIL PIPE | 5663070 | X | X | X | X | X
686 | VALV.NON RITORNO BY-PASS FUGAS | обратный клапан/бай-пасс | BY-PASS PLUG ASSEMBLY | 5663020 | X | X | X | X | X
732 | ASS.MOLLA CILIND.+GUIDA MOLLA | коническая пружина | SPRING | 620210 | X | X | X | X | X
999 | CAVO ALIMENTAZIONE | проводка: кабель питания | POWER SUPPLY CABLE | 8414620 | X | X | X | X | X
999 | CABLAGGIO ALIMENT.SCHEDA | проводка | P.C.B. POWER SUPPLY CABLE | 8512310 | X | X | X | X | X
999 | CABLAGGIO RETE NUVOLA FF | сетевая эл.проводка (Nuvola FF) | CABLE HIGH POWER NUVOLA FF | 8512660 |  |  | X | X | X
999 | CABLAGGIO B.T.NUVOLA FF | низковольтная эл.проводка (Nuvola FF) | CABLE LOW POWER NUVOLA FF | 8512670 |  |  | X | X | X
999 | CONNETTORE V3V | эл.проводка к 3-х ходовому клапану | CABLE 3WV | 8512700 | X | X
999 | GR.CABLAGGIO B.T.NUVOLA ATM | низковольтная эл.проводка (Nuvola FF) | CABLE LOW POWER NUVOLA ATM | 8512710 | X | X
999 | CAVO MASSE ACCUMULO | провод заземления | CABLE EARTH ACCUMULATION | 8512730 | X | X | X | X | X